Приложение   № 2

к договору №    б/н

от «01.» мая 2022 г.

Состав и состояние общего имущества Собственников помещений  в

Многоквартирном доме по состоянию на   01 марта   2022  г.

I.Общие сведения о Многоквартирном доме:

1. Адрес Многоквартирного дома: г. Ухта,     пгт. Шудаяг,   улица  Шахтинская,   д.   №  25   .

2. Кадастровый номер Многоквартирного дома    -  11:20:0901001:764

3. Серия, тип постройки    -    III-25

4. Год  постройки  -      1984

5. Степень износа по данным государственного технического учета  -      10 %  по данным БТИ

6. Степень фактического износа  -                                                                                                                       7. Год последнего капитального ремонта   -  кровля 2010 год

8. Реквизиты правового акта о признании  Многоквартирного  дома  аварийным  и подлежащим сносу    - нет

9.  Количество этажей –   5

10. Наличие подвала    -    имеется

11. Наличие цокольного этажа – имеется                                                                                                     12. Наличие мансарды  -  отсутствует

13. Наличие мезонина   -  отсутствует

14. Количество квартир -  79

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   - нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в Многоквартирном доме непригодными для проживания   -  нет

17. Перечень жилых помещений признанных  непригодными для проживания  (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  -  нет

18.Строительный объем, куб. м. –  20032

19. Площадь:

а) Многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками,   кв. м.  -     5982,6

б)  жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. -  4192,6

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в Многоквартирном доме),  кв. м. -  384,1

г) помещений общего имущества (общая площадь нежилых помещений,  входящих в состав общего имущества в Многоквартирном доме), кв. м. -  1675,9.

20. Количество лестниц, шт. – 6.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. – 639,4

22. Кадастровый номер земельного участка  - 1120/211/11-399

23. Площадь:

а) земельного участка, кв. м. -  7114 в том числе:

б) площадь застройки, кв. м. -  1283,2

в) асфальт, уборочная площадь, кв. м.  – 322,6

г) газоны, уборочная площадь, кв. м.   –   543,52

д)крыльца и подходы к ним  кв. м. -   107,94.

24.Установлены общедомовые приборы учета по видам поставляемых в многоквартирный дом коммунальных ресурсов:

- холодной воды на нужды ХВС

- тепловой энергии

- электрической энергии.

II.  Границы эксплуатационной ответственности Управляющей организации.

2.1. Внешние границы эксплуатационной ответственности Управляющей организации по Договору, определяются:

2.1.1.  по обслуживанию придомовой территории – кадастровым паспортом на Многоквартирный дом  .

2.1.2. по обслуживанию внутридомовых инженерных систем, используемых для предоставления коммунальных услуг – место присоединения коллективного (общедомового) прибора учета объемов   соответствующего коммунального ресурса к подводящим сетям, а при отсутствии такого прибора учета – место, определяемое соединением границ общего имущества, входящего в состав внешних сетей инженерно-технического обеспечения Многоквартирного дома, и границ внутридомовых инженерных систем.

2.2. Границы эксплуатационной ответственности Управляющей организации внутри Многоквартирного дома, определяемые исходя из границ общего имущества и границ сетей инженерно-технического обеспечения и оборудования, находящихся внутри помещений, принадлежащих собственникам и не относящихся к общему имуществу собственников помещений многоквартирного дома, устанавливаются:

- по строительным  конструкциям – внутренняя поверхность стен помещения, оконные заполнения и входная дверь в помещение (квартиру);

- - по внутридомовым инженерным системам холодного и горячего водоснабжения – в месте нахождения первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков (при этом указанные отключающие устройства находятся в эксплуатационной ответственности Управляющей организации), первого запорно-регулировочного крана на отводах внутриквартирной разводки от стояков;

- - по внутридомовой инженерной системе водоотведения – плоскость присоединения отводящей трубы системы водоотведения помещения к тройнику канализационного стояка общей домовой системы водоотведения;

- - по внутридомовой системе электроснабжения – место присоединения к прибору учёта электроэнергии, учитывающего энергопотребление в конкретном помещении, принадлежащем собственнику или место присоединения к отключающему устройству (при его наличии), расположенному перед указанным прибором учёта;

- по внутридомовой системе газоснабжения – запорные краны (отключающие устройства), расположенные на ответвлениях к внутриквартирному газовому оборудованию.

III. Состав

и состояние общего имущества Многоквартирного дома.

| Наименование элемента общего имущества | Параметры | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| I. Помещения общего пользования |  |  |
| Помещения общего пользования (подъезды, чердак, подвал) | Количество __8__ шт. | Количество помещений требующих текущего ремонта - _____ шт. в том числе: площадь пола, требующая ремонта – ___кв. м, указать виды и объемы работ ____________________________) |
| Лестничные площадки | Количество – __30___ шт. Площадь пола – __145,95__ кв. м Материал пола - _____ж/бетон____ | Количество лестничных площадок требующих текущего ремонта - шт. в том числе пола - ___ шт. (площадь пола, требующая ремонта – _____кв.м. виды и объемы работ) |
| Лестничные марши | Количество лестничных маршей – _54_ шт. Материал лестничных маршей – ж/бетон Материал ограждения - __металл___ Площадь – _155,52___ кв. м | Количество лестничных маршей требующих ремонта В том числе: лестничных маршей - _____ шт, ступени ____шт ограждений - _____., виды и объемы работ________________________________ |
| Чердаки | Холодный или теплый (подчеркнуть) Площадь чердака – ___ кв.м Материал утеплителя __керамзит_____ (при наличии) | Санитарное состояние каждого помещения в отдельности - _удовлетворительно___ (указать удовлетворительное или неудовлетворительное) Требования пожарной безопасности - _____________ (указать соблюдаются или не соблюдаются, если не соблюдаются дать краткую характеристику нарушений) Площадь утеплителя, требующая замены или дополнительного утепления - нет |
| Технические подвалы | Количество входов – ___2__ шт. Материал двери _______дерево_____ | Санитарное состояние - __удовлетворительно_ (указать удовлетворительное или неудовлетворительное) Перечислить инженерные коммуникации и оборудование, нуждающиеся в замене: 1. _____________________; 2. _____________________. Перечислить, нуждающиеся в ремонте инженерные коммуникации и оборудование, указать виды и объемы работ: 1. _____________________; 2. _____________________; 3. _____________________. |
|  | Перечень имеющегося в помещении инженерного оборудования, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме: 1. _______-_____________; 2. _______-______________. |  |
| Крыши, кровли | Вид кровли - __плоская____ (указать плоская, односкатная, двускатная, иное). Материал кровли - __ гидроизол _____. Площадь кровли – _1163___ кв.м Протяженность свесов - __ м Протяженность ограждений - __-__ м Парапет _________м | Характеристика состояния - _______удовлетворительно_ (указать удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное указать): площадь крыши требующей капитального ремонта - _____ кв.м площадь крыши требующей текущего ремонта - _______ кв.м, указать виды и объемы работ |
| II. Ограждающие несущие конструкции Многоквартирного дома |  |  |
| Фундаменты | Вид фундамента - ___ленточный_____ Количество продухов - _6__шт. | Состояние __удовлетворительно__ (указать удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное указать дефекты)._______ Количество продухов требующих ремонта – нет. |
| Стены и перегородки внутри подъездов | Площадь стен в подъездах __330_ кв. м Материал отделки: стен _штукатурка, побелка, покраска. Площадь потолков __126_кв. м Материал отделки потолков _побелка___ | Количество подъездов нуждающихся в ремонте - ___ ___ шт |
| Наружные несущие стены и перегородки | Материал - __панельные, ж/бетон__. Площадь - ___15858,49___ тыс. кв. м Длина межпанельных швов - _1000__ м. | Состояние – удовлетворительно |
| Перекрытия | Количество этажей - __5__ Материал - ____ж/бетон___. Площадь - _7847_ тыс. кв. м. | Площадь перекрытия требующая ремонта - ____ кв.м (указать вид работ). |
| Балконные плиты См. п. 2 Правил ОИМКД | Количество - ____90___ шт. Материал - _____ж/б________. Площадь - ____766,5__ тыс. кв. м | Площадь балконных плит, требующих ремонта - ____ кв.м (указать виды и объемы работ). |
| III. Ограждающие ненесущие конструкции Многоквартирного дома |  |  |
| Двери | Количество дверей, ограждающих вход в помещения общего пользования - __12__шт. из них: деревянных - ____6__шт. металлических __6___шт. | Количество дверей ограждающих вход в помещения общего пользования требующих ремонта - нет из них деревянных - ______ шт. (указать виды и объемы работ) металлических _____ шт. (указать виды и объемы работ) |
| Окна | Количество окон, расположенных в помещениях общего пользования: Лестничные клетки - ___24_шт. Тамбур ___0_ шт. Чердак(слуховые) _____шт | Количество окон расположенных в помещениях общего пользования требующих ремонта – 3 шт. (указать виды и объемы работ) Требуется установка внутренних рам с остеклением и фурнитурой. |
| Люки, лазы, иные закрываемые проемы | Количество - ___6__шт. В том числе: люки - __6___шт. лазы - _____шт. иные закрываемые проемы - _____шт. | Состояние - _____удовлетворительно____ (указать удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) Требует ремонта - ____ шт. (указать виды и объемы работ) |
| IV. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| Вентиляция | Количество вентиляционных каналов - _158__шт. Материал вентиляционных каналов - _____кирпич___________ Протяженность вентиляционных каналов - ___948_ м Количество вентиляционных коробов - _____-___шт. Количество вентиляционных шахт _-__ Материал ____-_____- | Количество вентиляционных каналов требующих ремонта – нет шт., (указать виды и объемы работ) |
| Дымовые трубы, вентиляционные трубы | Количество вентиляционных труб - ___шт. Материал - __кирпич___________; | Состояние вентиляционных труб _удовлетворительно_ (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты). Состояние дымовых труб _удовлетворительно_ (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Водосточные желоба/водосточ ные трубы | Количество водосточных труб – __6___ шт. Тип водосточных труб - _внутренние__ Протяженность водосточных труб - _132__ м | Количество водосточных труб требующих: замены - _____ шт. ремонта - _____ шт. (указать виды и объемы работ) |
| Сети электроснабжения | Длина сети – _______1925,63_____м. Марка кабеля - ______ГУПЕР_________ | Длина сетей, требующая замены - ____ м |
| Вводные шкафы»Заход-Выход» | Количество - ___1__ шт. | Состояние _удовлетворительно_ (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Электрические вводно-распределительные устройства | Количество - ___1__ шт. | Состояние __удовлетворительно__ (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Аппаратура защиты, контроля и управления | Марка - __предохранители________ ___________ - _________________ | Состояние ____________________________ (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Этажные щитки и шкафы | Количество - __30___ шт. | Состояние ___удовлетворительно__ (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Светильники | Количество осветительных установок помещений общего пользования - _30 шт., энергосберегающие | Количество светильников требующих замены - ____ шт.. Количество светильников требующих ремонта - ________ шт. |
| Автоматические запирающие устройства дверей в подъездах | Марка – «Цифрал» Количество- 5 шт. | Состояние ___удовлетворительно__ (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Иное оборудование внутридомовой системы электроснабжения | 1. Выключатели – 13шт. 2. Автоматы – шт. 3. Рубильник – шт. | Состояние ___удовлетворительно__ (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Сети теплоснабжения | Диаметр, материал труб и протяженность в однотрубном исчислении: 1. _20___ мм. ___сталь______ 948____ м. 2. __40__ мм. ____сталь____ __576,7___ м. | Диаметр, материал и протяженность труб требующих замены: 1. ____ мм. ______________ ____ м. 2. ____ мм. ______________ _____ м. Протяженность труб требующих ремонта - ____м. (указать виды и объемы работ, восстановление теплоизоляции, окраска, иное) |
| Задвижки, вентили, краны на системах теплоснабжения | Количество: задвижек - __10__ шт. вентилей - ___128_ шт. | Требует замены или ремонта (указать виды работ): задвижек - ______ шт. вентилей - ____ шт. |
| Радиаторы (обогревающие элементы) | Материал и количество – 1.___чугун__________ __305___ шт. 2._____________ ______ шт. | Требует замены (материал и количество): 1._____________ ______ шт. 2._____________ ______ шт. |
| Системы очистки воды | Количество - шт. | Состояние ___удовлетворительно__ (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Насосы | Всего – 1 шт. Отопление: Повысительная насосная установка – 1 комплект | Состояние ___удовлетворительно__ (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Трубопроводы холодной воды | Диаметр, материал и протяженность: 1. __32_ мм. ____сталь _____360___м. 2. _15___ мм. _____сталь ____109__м | Диаметр, материал и протяженность труб требующих замены: 1. ____ мм. _____________, ____м. 2. ____ мм. _____________, ____м.мм Протяженность труб требующих окраски - ____м. |
| Трубопроводы горячей воды | Диаметр, материал и протяженность: 1. _79__ мм. ___сталь_____, __110_м. 2. _25___ мм. __сталь______,_100_м. | Диаметр, материал и протяженность труб требующих замены: 1. ____ мм. _____________, ____м. 2. ____ мм. _____________, ____м.мм Протяженность труб требующих окраски - ____м. |
| Задвижки, вентили, краны на системах водоснабжения | Количество: задвижек - ____6_шт; вентилей - ___78___шт. | Требует замены или ремонта: задвижек - ______ шт. вентилей - _____ шт. |
| Коллективные (общедомовые) приборы учета | Перечень установленных приборов учета, марка и номер: 1. Теплосчетчик СПТ-941 №41787; 2. Элекросчетчик Меркурий-230 АМ-03 №22681957 3. Счетчик ХВС – ЭКО 32 №1600044810 | Указать дату следующей поверки для каждого прибора учета: 1.12.08.2025 г. 2. 15.06.2025 г. 3. 17.03.2023 г. |
| Трубопроводы канализации | Диаметр, материал и протяженность: 1. ___100_ мм. __чугун _____, _387,1 м. 2. ____ мм. _________, ____м.мм | Диаметр, материал и протяженность труб требующих замены: 1. ____ мм. _____чугун_______, __м. 2. ____ мм. _____________, ____м. |
| Сети газоснабжения | Диаметр, материал и протяженность: 1. __50__ мм. ____сталь___, _197,5___м. 2. __32_ мм. _____сталь ___, __46_м.мм | Диаметр, материал и протяженность труб требующих замены: 1. ____ мм. _____________, ____м. 2. ____ мм. _____________, ____м.мм Протяженность труб требующих окраски - ____м. |
| Задвижки, вентили, краны на системах газоснабжения | Количество: задвижек - __1____ шт. вентилей - __2___ шт. Кранов - ___79__ шт. | Требует замены или ремонта: задвижек - ______шт.; вентилей - ______шт. кранов - ______шт. |
| Указатели наименования улицы, переулка, площади и пр. на фасаде многоквартирного дома | Количество - __1____шт. | Состояние ___удовлетворительно___ (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Абонентские почтовые шкафы | Количество абонентских почтовых шкафов в доме - __79__ шт. | Состояние __ удовлетворительно _____ (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) Требуется замена п/я 3 секцции по 4 шт. (5 под..) |
| Линии телефонной связи | Длина – ____173,8_______м. Марка кабеля - __________________ | Длина сетей, требующая замены - ____ м |
| Телевизионный антенный кабель | Длина – ____197,5______м. Марка кабеля - _РК-75________________ | Длина сетей, требующая замены - ____ м |
| Сеть проводного радиовещания | Длина – _____158____м. Марка кабеля - __________________ | Длина сетей, требующая замены - ____ м |
| Сеть кабельного телевидения | Длина – ______-______м. Марка кабеля - ____-______________ | Длина сетей, требующая замены - ____ м |
| Коллективные телевизионные антенны | Количество антенн - __6___ шт. Марка антенн - ____ТАКП-3______ Тип размещения - __кровля___________ | Состояние _ удовлетворительно __ (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| V. Земельный участок, входящий в состав общего имущества Многоквартирного дома |  |  |
| Общая площадь | земельного участка - __0,7114____ га: в том числе площадь застройки - 0,128 га; кадастровый номер - 1120/211/11-399 асфальт - _322,6___га; газон – 543,52 га. отмостка бетонная – 137 м2 | Указать состояние __ удовлетворительно __ (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Зеленые насаждения | деревья - ___15__ шт. кустарники - _30__шт. __________ - _____ шт. | Указать состояние, дефекты _____________________ |
| Элементы благоустройства | Малые архитектурные формы Ограждения - бордюр. Скамейки - ___5_ шт.; Урны - шт. | Элементы благоустройства, находящиеся в неудовлетворительном состоянии (Указать дефекты) ___________________________ |
| VI. Иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства Многоквартирного дома, расположенные в границах земельного участка, на котором расположен Многоквартирный дом |  |  |
| Объекты, расположенные в границах земельного участка, входящего в состав общего имущества в Многоквартирном доме | а) Детские площадки: площадь – ______ кв. в перечень оборудования и материал: качели метал. – 1 шт. качели-балансир метал. – 1 шт. скамейка – 1 шт. песочница – 1 шт. горка метал. – 2 шт. материал ограждения - бордюр | Указать состояние __ удовлетворительно __ (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
|  | б) Спортивные площадки: площадь – ___-____ кв. в перечень оборудования и материал - _______-___________ материал ограждения - ____-___ | Указать состояние _____________________ (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
|  | в) Хозяйственная площадка стойки для сушки белья метал. – 2 шт. | Указать состояние ___ удовлетворительно __ (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Наружное освещение | Количество опор - _5_ шт. Тип опор – ДРЛ Количество светильников - _5__ шт. Длина сети наружного освещения - __12___ м. Марка кабеля - ______АВВГ_____ | Указать состояние __ удовлетворительно __ (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) Длина сетей, требующая замены - ____ м |

| Утверждено общим собранием собственников помещений МКД Протокол №1/2022 от 28 апреля 2022 г. | Утверждаю Ген.директор ООО «Приоритет» ___________________ Новиков А.К. |
| --- | --- |